## sheetname
|  | 核心服务故障时间（分钟）：113 | [5 empty] | 非核心服务故障时间（分钟）：124
|  | 稳定性：98.88% | [5 empty] | 稳定性：98.77%
日期 | 故障描述 | 影响范围 | 影响时长(分钟) | 是否影响用户体验 | 影响用户 | 直接经济损失（美元） | 数据来源 | 是否核心服务 | 业务模块 | 运营中心 | 故障类型 | 处理负责人 | 归属 | 状态 | 故障原因与处理 | 教训总结 | 改进
2016-07-16 | 7:15-7:45 S2、S4服部分玩家无法登陆 | S2、S4服在线玩家不影响，只影响登陆 | 30 | 是 | 135 | 57.47 | 后台 | 是 | 亚欧_M_冒险之光_香港_印尼 | 亚欧运营中心 | BUG类型故障 | 杨广泉,原厂 | 运维部 | 完成 | 收到运营同学反馈，S2、S4服有部分玩家反馈登陆不进游戏；查看服务器CPU负载监控，在这个时间段内是比往常高出很多；联系厂商同学检查，最终确定是系统缓存和io同步耗时过长，导致部分进程出现阻塞；已针对问题做了修改内核参数，降低同步百分比。
2016-07-02 | 腾讯云机房网络故障 | 国内弹弹岛安卓新一、新五和安卓29.31.32区 | 20 | 是 | 44 | 105.7 | 后台 | 是 | 国内_D_腾讯云_弹弹岛_简 | 国内运营中心 | 第三方故障 | 吴嘉杰，杨浩源，欧阳柯 | 第三方故障 | 完成 | 腾讯云广州机房内部网络故障，导致我方2台服务器无法访问网络，一台弹弹岛正式服，一台平台数据库。
2016-06-30 | 07:47-10:01 港台平台储值服务器218.32.219.90宕机. | 因有高可用服务，该节点挂掉后对服务无影响 | 124 | 否 | 0 | 0 | 无 | 否 | 平台 | 技术中心 | BUG类型故障 | 杨浩源，罗志平 | 运维部 | 完成 | CentOS 6.2内核的一个Bug,系统运行180天后会随机宕机,现在已经升级到最新内核版本
2016-06-29 | 韩国六龙御天在线人数陡降后恢复 | 六龙在天所有游戏服 | 3 | 是 | 743 | 29721.41 | 后台 | 是 | 韩国_L_六龙御天 | 韩国运营中心 | 安全类型故障 | 郑振海 | 运维部 | 完成 | 原因:四台服务器被DDOS攻击产生大流量处理: 攻击三分钟后结束，恢复正常 | 1：持续关注流量监控2:排查系统安全漏洞3：做好服务器程序流量监控
2016-06-29 | 香港骨干网络波动，国际国内网络有影响 | 目前仅发现新马版本的熹妃传游戏有影响 | 60 | 是 | 84人 | 156.23 | 后台 | 是 | 亚欧_X_熹妃传_香港_简 | 亚欧运营中心 | 第三方故障 | 杨广泉，李荣昌 | 第三方故障 | 完成 | 故障原因:香港机房骨干网络不稳定，主要影响新马地区到香港的网络处理:国际网络波动，只有等运营商处理后恢复