## sheetname
|  | 核心服务故障时间（分钟）：1315 | [5 empty] | 非核心服务故障时间（分钟）：0
|  | 稳定性：86.95% | [5 empty] | 稳定性：100.00%
日期 | 故障描述 | 影响范围 | 影响时长(分钟) | 是否影响用户体验 | 影响用户 | 直接经济损失（美元） | 数据来源 | 是否核心服务 | 业务模块 | 运营中心 | 故障类型 | 处理负责人 | 归属 | 状态 | 故障原因与处理 | 教训总结 | 改进
2016-07-02 | 腾讯云机房网络故障 | 国内弹弹岛安卓新一、新五和安卓29.31.32区 | 20 | 是 | 44 | 105.7 | 后台 | 是 | 国内_D_腾讯云_弹弹岛_简 | 国内运营中心 | 第三方故障 | 吴嘉杰，杨浩源，欧阳柯 | 第三方故障 | 完成 | 腾讯云广州机房内部网络故障，导致我方2台服务器无法访问网络，一台弹弹岛正式服，一台平台数据库。
2016-07-05 | 发币失败，支付接口访问不通 | 港台大主宰充值 | 60 | 是 | 1 | +36.77 | 后台 | 是 | 港台大主宰 | 港台运营中心 | 第三方故障 | 赵必武，原厂 | WEB开发部 | 完成 | 部分请求访问不到原厂支付服务器- 原厂重启了支付接口进程后问题得到解决
2016-07-11 | 21:30-22:00 S1-S6无法登陆 | S1-S6 | 30 | 是 | 56 | -693.36 | 后台 | 是 | 亚欧_M_魔都战争_新加坡_英 | 亚欧运营中心 | BUG类型故障 | 厂商、静波 | 第三方故障 | 完成 | 处理过程:晚上21点40分收到监控报警S1-S6服务器CPU使用过高，运营发现S1-S7服无法登陆，联系厂商检查处理原因：是因为世界 boss 开启，同时上线人数较多，精彩活动配置数据量过大，导致的，重启后恢复正常。今天维护会优化这部分逻辑，同时让运营同学删除历史的活动。
2016-07-12 | 10 11日每晚11点-0点 出现规律性在线波动情况 | 全服 | 10 | 是 | 1700 | 14.8 | 后台 | 是 | 中英《梦三国》 | 亚欧运营中心 | BUG类型故障 | 晓彬 | 第三方故障 | 完成 | 连续观察到每晚11点-0点之间会有在线一个快速下跌，然后又迅速回升的现象。同时间段地区网络（新加坡-大马，新加坡-印尼）正常，无大规模波动，暂时排除此影响；服务器负载均健康良好；原厂运维和开发人员着实调查中，故观察3天。原厂logic负载进程有异常函数，已修改此bug
2016-07-15 | cpu飙高,监控获取不了数据 | S5 | 60 | 是 | 0 | 0 | 无 | 是 | 港台-梦想星城 | 港台运营中心 | 服务器类型故障 | 郭东，余旭轮，原厂 | 第三方故障 | 完成 | 早上7点10分余旭轮电话通知梦想星城S5监控显示服务器宕机，登入原厂监控平台发现确实获取不了监控数据，同时同步相关消息到游戏群让原厂查看，7点20分打电话给运营的时候发现监控恢复，后原厂在群里回复是cpu飙升，但是未收到玩家反馈游戏有问题，今天上午原厂贴图说明是aws的硬盘故障。
2016-07-15 | 06:40-08:50 S9服无法登陆 | S9服在线玩家不影响，只影响登陆 | 130 | 是 | 400 | 809.3 | 后台 | 是 | 亚欧_T_天天炫舞_新加坡_英 | 亚欧运营中心 | 偶然性故障 | 广泉，京柱，厂商 | 第三方故障 | 完成 | 早上收到监控组同学通知，S9服在线异常报警，联系运营同学测试无法登陆；之后联系厂商同学，无法远程登陆服务器；联系京柱在亚马逊后台重启服务器，之后厂商开启游戏程序，恢复正常登陆。经双方运维排查，亚马逊后台与服务器系统日志都没发现有异常。
2016-07-16 | 7:15-7:45 S2、S4服部分玩家无法登陆 | S2、S4服在线玩家不影响，只影响登陆 | 30 | 是 | 135 | 57.47 | 后台 | 是 | 亚欧_M_冒险之光_香港_印尼 | 亚欧运营中心 | BUG类型故障 | 杨广泉,原厂 | 运维部 | 完成 | 收到运营同学反馈，S2、S4服有部分玩家反馈登陆不进游戏；查看服务器CPU负载监控，在这个时间段内是比往常高出很多；联系厂商同学检查，最终确定是系统缓存和io同步耗时过长，导致部分进程出现阻塞；已针对问题做了修改内核参数，降低同步百分比。
2016-07-24 | 服务器重启 | 游戏服S1/S2&S15/S3&S16/S19&S20/S21&S22/S601&S602 | 15 | 是 | 320 | 30 | 后台 | 是 | 港台_J_巨炮连队_远传_繁 | 港台运营中心 | 服务器类型故障 | 原厂,李旭龙,郭东逸,黄友军 | 第三方故障 | 完成 | 下午17点55分李旭龙电话通知巨炮连队监控显示服务器ping不通，进入远程管理卡发现服务器一个CPU故障导致服务器重启了，同时同步相关消息到游戏群让原厂查看游戏进程等是否顺利开启，原厂于18点30分回复服务器跟游戏进程均正常。
2016-07-24 | 更新异常导致部分玩家游戏会卡住 | 全服 | 330 | 是 | 750 | 23.4 | 后台 | 是 | 港台_D_大主宰_远传_繁 | 港台运营中心 | BUG类型故障 | 原厂,李旭龙,郭东逸,黄友军 | WEB开发部 | 完成 | 上午10点到12点大主宰维护更新上一个新系统玩法，下午2点钟在游戏群看到运营反馈有部分玩家游戏会卡住，与原厂沟通定于下午14点半到16点半临时维护修复这个bug，并同步相关信息给监控同学，不过原厂一直在定位问题并于下午19点钟开启白名单测试，不过运营测试还是会卡住，继续维护到20点钟运营测试没问题并于20点5分正式对外，具体造成bug原因以及原厂修复情况还在追问当中，有结果再同步。 |  | 下次要让运营测试好了再更新。
2016-07-24 | 机房电力故障 | 香港机房G0812机柜里面的服务器 简体-大富豪 泰语-冒险之光 泰 | 630 | 是 | 3680 | 2004.95 | 后台 | 是 | Discovered hosts | 亚欧运营中心 | 第三方故障 | 余旭轮,吴嘉杰,李荣昌,杨广泉,王小翔 | 第三方故障 | 完成 | 在凌晨1:04分通知机房检查并要求机房人员立刻到机房查看机柜状态，在凌晨1:09分通知志平香港机房5楼机房出现故障和说明当时的情况。凌晨01:18分志平通知运营，香港机房有电力异常故障。凌晨01:23分接到机房的运维人员（龚国成）电话，告知目前机柜G0812处于断电状态，当时他立刻找运营商人员查看是什么问题。凌晨01:29分确认STS电力设备的保险烧了，导致整个机柜电力故障。运营商人员立即更换设备。凌晨01:39分钟，全部物理机启动。凌晨01:40分我开启全部虚拟子机。凌晨01:40分至凌晨01:54分检查并确定受影响的全部服务器（物理机和虚拟机）网络均可连接。凌晨02：02分到早上11：11分通知运营联系和跟进原厂开启游戏进程。